STOCKHOLM

| Immagine Image | Descrizione Description | Codice Code | Peso Kg Weight Kg | Dimensioni cm Dimension cm | Materiale Material | Quantità Quantity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lavabo STOCKHOLM 105.34 Lavabo 105.34 cm. Installazione da incasso o sottopiano tramite fissaggio FKSG5. Basin STOCKHOLM 105.34 Basin 105.34 cm. Recessed or under top installation (with FKSG5 fixing kit) | FO105BI FO105BI | 22 | 105x34 h17 | Fire Clay |  |
|  | Lavabo STOCKHOLM 90.34 Lavabo 90.34 cm. Installazione da incasso o sottopiano tramite fissaggio FKSG5. Basin STOCKHOLM 90.34 Basin 90.34 cm. Recessed or under top installation (with FKSG5 fixing kit) | FO090BI FO090BI | 19 | 90x34 h17 | Fire Clay |  |
|  | Lavabo STOCKHOLM 75.34 Lavabo 75.34 cm. Installazione da incasso o sottopiano tramite fissaggio FKSG5. Basin STOCKHOLM 75.34 Basin 75.34 cm. Recessed or under top installation (with FKSG5 fixing kit) | FO075BI | 17 | 75x34 h17 | Fire Clay |  |
|  | Lavabo STOCKHOLM 55.34 Lavabo 55.34 cm. Installazione da incasso o sottopiano tramite fissaggio FKSG5. Basin STOCKHOLM 55.34 Basin 55.34 cm. Recessed or under top installation (with FKSG5 fixing kit) | FO056BI | 12 | 55x34 h17 | Fire Clay |  |
|  | Lavabo STOCKHOLM 70.37 Lavabo 70.37 cm Installazione ad incasso. Basin STOCKHOLM 70.37 Basin 70.37 cm. Recessed installation | LA071BI LA071BI | 12 | 70x37 h13 | Fire Clay |  |
|  | Lavabo STOCKHOLM 45.37 Lavabo 45.37 cm Installazione ad incasso. Basin STOCKHOLM 45.37 Basin 45.37 cm. Recessed installation | LA045BI LA045BI | 9 | 45x37 h13 | Fire Clay |  |
|  | Lavabo FREE ø.50 Lavabo ø.50 cm. Installazione da appoggio. Completo di piletta a scarico libero in ceramica. Basin FREE ø.50 Basin ø.50 cm. Sit-on installation. Ceramic drain included | LAT50BI LAT50XX LAT50BI LAT50XX | 12 | Ø.50 h14 | Fire Clay |  |
|  | Lavabo FREE ø.40 Lavabo ø.40 cm. Installazione da appoggio. Completo di piletta a scarico libero in ceramica. Basin FREE ø.40 Basin ø.40 cm. Sit-on installation. Ceramic drain included | LAT41BI LAT41XX LAT41BI LAT41XX | 8 | Ø.40 h14 | Fire Clay |  |
|  | Piletta scarico libero Piletta a scarico libero per lavabi senza troppo pieno Drain valve Drain valve for basin provided with no overflow. | FI024BI FI024XX FI024BI FI024XX | 0,5 |  |  |  |
|  | Piletta scarico libero Piletta a scarico libero per lavabi senza troppo pieno Drain valve Chromed drain valve for basin provided with no overflow. | FI024CR FI024CR | 0,5 |  |  |  |
|  | Piletta in ceramica Up&Down Piletta up & down con tappo in ceramica Push open valve drain Push open valve drain with ceramic top | FI012BI FI012XX FI012BI FI012XX | 0,5 |  |  |  |
|  | Piletta cromata Up&Down Piletta up & down con tappo cromato Push open valve drain Push open chromed valve drain | FI012CR FI012CR | 0,5 |  |  |  |
|  | Vaso sospeso STOCKHOLM 58.37 Vaso sospeso 58.37 cm. Scarico medio < 3 Lt. Completo di fissaggi. | LAS02BI | 21 | 58x37 h35 | Vitreous China |  |
|  | Vaso sospeso STOCKHOLM 58.37 SENZABRIDA® Vaso sospeso 58.37 cm. SENZABRIDA®. Scarico medio < 3 Lt. Completo di fissaggi. Wall-hung WC no rim STOCKHOLM 58.37 Wall-hung WC 58.37 cm. no rim. Average drain < 3 Lt. Fixing kit included. | LAS04BI LAS04BI | 20 | 58x37 h35 | Vitreous China |  |
|  | Coprivaso rimovibile Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale. | LAR19BI | 3,5 |  | Duroplast |  |
|  | Coprivaso rimovibile Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata Removable seat-cover Removable seat-cover with soft-closing system | LAR20BI LAR20BI | 3,5 |  | Duroplast |  |
|  | Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico. Flow Reductor Flow Reductor | VA132 VA132 |  |  |  |  |
|  | Staffa di fissaggio Staffa di fissaggio a “L” Fixing brackets Fixing brackets for W/H sanitary | FI002 FI002 | 2,5 |  |  |  |
|  | Protezione Protezione antiurto e acustica. Protection Acoustic and crash protection. | PU001 PU001 | 0,2 |  |  |  |
|  | Bidet sospeso STOCKHOLM 58.37 Bidet sospeso 58.37 cm. Completo di fissaggi. Wall-hung bidet STOCKHOLM 58.37 Wall-hung bidet 58.37 cm. Fixing kit included. | LAS09BI LAS09BI | 20 | 58x37 h29 | Vitreous China |  |
|  | Piletta in ceramica Up&Down Piletta up & down con tappo in ceramica Push open valve drain Push open valve drain with ceramic top | FI012BI FI012BI | 0,5 |  |  |  |
|  | Piletta cromata Up&Down Piletta up & down con tappo cromato Push open valve drain Push open chromed valve drain | FI012CR FI012CR | 0,5 |  |  |  |
|  | Staffa di fissaggio Staffa di fissaggio a “L” Fixing brackets Fixing brackets for W/H sanitary | FI002 FI002 | 2,5 |  |  |  |
|  | Protezione Protezione antiurto e acustica. Protection Acoustic and crash protection. | PU001 PU001 | 0,2 |  |  |  |
|  | Vaso sospeso STOCKHOLM 51.37 Vaso sospeso 51.37 Scarico medio < 3 Lt. Completo di fissaggi. Wall-hung WC STOCKHOLM 51.37 Wall-hung Wc 51.37 cm. Average drain < 3 Lt. Fixing kit included. | LAS03BI LAS03BI | 20 | 51x37 h35 | Vitreous China |  |
|  | Coprivaso rimovibile Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale. | LAR19BI | 3,5 |  | Duroplast |  |
|  | Coprivaso rimovibile Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata Removable seat-cover Removable seat-cover with soft-closing system | LAR20BI LAR20BI | 3,5 |  | Duroplast |  |
|  | Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico. Flow Reductor Flow Reductor | VA132 VA132 |  |  |  |  |
|  | Staffa di fissaggio Staffa di fissaggio a “L” Fixing brackets Fixing brackets for W/H sanitary | FI002 FI002 | 2,5 |  |  |  |
|  | Protezione Protezione antiurto e acustica. Protection Acoustic and crash protection. | PU001 PU001 | 0,2 |  |  |  |
|  | Bidet sospeso STOCKHOLM 51.37 Bidet sospeso 51.37 cm. Completo di fissaggi. Wall-hung bidet STOCKHOLM 51.37 Wall-hung bidet 51.37 h 29 cm. Fixing kit included. | LAS10BI LAS10BI | 18 | 51x37 h29 | Vitreous China |  |
|  | Piletta in ceramica Up&Down Piletta up & down con tappo in ceramica Push open valve drain Push open valve drain with ceramic top | FI012BI FI012BI | 0,5 |  |  |  |
|  | Piletta cromata Up&Down Piletta up & down con tappo cromato Push open valve drain Push open chromed valve drain | FI012CR FI012CR | 0,5 |  |  |  |
|  | Staffa di fissaggio Staffa di fissaggio a “L” Fixing brackets Fixing brackets for W/H sanitary | FI002 FI002 | 2,5 |  |  |  |
|  | Protezione Protezione antiurto e acustica. Protection Acoustic and crash protection. | PU001 PU001 | 0,2 |  |  |  |
|  | VASOMULTI® a terra STOCKHOLM 58.37 Vaso a terra 58.37 cm. con carico e scarico acqua regolabile MULTI. installazione filo parete. Scarico medio < 3 Lt. Completo di FISSAGGIOGHOST® VASOMULTI® floor mounted WC STOCKHOLM 58.37 Floor mounted WC 58.37 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Average drain < 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® fixing kit included. | LA001BI LA001BI | 27 | 58x37 h42 | Vitreous China |  |
|  | Coprivaso rimovibile Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale. | LAR19BI | 3,5 |  | Duroplast |  |
|  | Coprivaso rimovibile Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata Removable seat-cover Removable seat-cover with soft-closing system | LAR20BI LAR20BI | 3,5 |  | Duroplast |  |
|  | Curva tecnica Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 12 cm. Elbow pipe Elbow pipe for floor drain. Adjustable 6/12 cm | VA077 VA077 | 0,3 | Ø 11 |  |  |
|  | Curva tecnica Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 17 a 21 cm. Elbow pipe Elbow pipe for floor drain. Adjustable 17/21 cm | VA078 VA078 | 0,3 | Ø 10 |  |  |
|  | Curva tecnica Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 13 a 16 cm Elbow pipe Elbow pipe for floor drain. Adjustable 13/16 | VA079 VA079 | 0,3 | Ø 11 |  |  |
|  | Raccordo eccentrico Raccordo eccentrico per carico acqua h33 o h36 Eccentric pipe Eccentric pipe for wall inlet 33/36 cm | VA086 VA086 | 0,1 | Ø 4 |  |  |
|  | Raccordo a parete Raccordo per scarico a parete cm. 35 Pipe Pipe for wall drain 35 cm | VA076 VA076 | 0,2 | Ø 11 |  |  |
|  | Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico Flow Reductor Flow Reductor | VA132 VA132 | 0,2 |  |  |  |
|  | BIDETMULTI® a terra STOCKHOLM 58.37 Bidet a terra 58.37 cm. Installazione filo parete. Completo di FISSAGGIOGHOST®. BIDETMULTI® floor mounted bidet STOCKHOLM 58.37 Floor mounted bidet 58.37 cm. Back to wall installation. FISSAGGIOGHOST® fixing kit included. | LA009BI LA009BI | 24 | 58x37 h42 | Vitreous China |  |
|  | Piletta in ceramica Up&Down Piletta up & down con tappo in ceramica Push open valve drain Push open valve drain with ceramic top | FI012BI FI012BI | 0,5 |  |  |  |
|  | Piletta cromata Up&Down Piletta up & down con tappo cromato Push open valve drain Push open chromed valve drain | FI012CR FI012CR | 0,5 |  |  |  |
|  | Sifone Sifone installazione facilitata Siphon Easy installation siphon. | FI016 FI016 |  |  |  |  |
|  | Vaso a terra STOCKHOLM 51.37 Vaso a terra 51.37 cm. Installazione filo parete. Scarico medio < 3 Lt. Completo di FISSAGGIOGHOST® Floor mounted bidet STOCKHOLM 51.37 Floor mounted Wc 51.37 cm. Back to wall installation. Average drain < 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included. | LA002BI LA002BI | 25 | 51x37 h42 | Vitreous China |  |
|  | Coprivaso rimovibile Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale. | LAR19BI | 3,5 |  | Duroplast |  |
|  | Coprivaso rimovibile Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata Removable seat-cover Removable seat-cover with soft-closing system | LAR20BI LAR20BI | 3,5 |  | Duroplast |  |
|  | Curva tecnica Curva tecnica per lo scarico a pavimento Elbow pipe Elbow pipe for floor drain. | VA079 VA079 | 0,3 | Ø 11 |  |  |
|  | Raccordo a parete Raccordo per scarico a parete cm. 35 Pipe Pipe for wall drain 35 cm | VA076 VA076 | 0,2 | Ø 11 |  |  |
|  | Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico Flow Reductor Flow Reductor | VA132 VA132 | 0,2 |  |  |  |
|  | Bidet a terra STOCKHOLM 51.37 Bidet a terra 51.37 cm. Installazione filo parete. Completo di FISSAGGIOGHOST® Floor mounted bidet STOCKHOLM 51.37 Floor mounted bidet 51.37 cm. Back to wall installation. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included. | LA010BI LA010BI | 22 | 51x37 h42 | Vitreous China |  |
|  | Piletta in ceramica Up&Down Piletta up & down con tappo in ceramica Push open valve drain Push open valve drain with ceramic top | FI012BI FI012BI | 0,5 |  |  |  |
|  | Piletta cromata Up&Down Piletta up & down con tappo cromato Push open valve drain Push open chromed valve drain | FI012CR FI012CR | 0,5 |  |  |  |
|  | Sifone Sifone installazione facilitata Siphon Easy installation siphon. | FI016 FI016 |  |  |  |  |